Сельская Дума

сельского поселения «Село Кольцово»

Ферзиковского района Калужской области

РЕШЕНИЕ

10 октября 2017 года                                  	                       №  65

с. Кольцово

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Кольцово»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Сельская Дума сельского поселения «Село Кольцово» РЕШИЛА:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры сельского поселения «Село Кольцово» (Приложение 1).

- Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Кольцово» №146 от 25 ноября 2014 года  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  сельского поселения «Село Кольцово» , считать утратившим силу.

- Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию на информационном стенде администрации сельского поселения «Село Кольцово» расположенном по адресу: с. Кольцово, ул. Колхозная, д.3 и размещению на официальном сайте сельского поселения «Село Кольцово».

- Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения

«Село Кольцово»:                                                                         Т.А.Соколова

Приложение №1

к Решению Сельской Думы

сельского поселения «Село Кольцово»

№65  от 10.10.2017 г.

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения  «Село Кольцово»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Кольцово» (далее – Программа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план сельского поселения «Село Кольцово» |  |  |  |
| Заказчик и разработчик Программы, местонахождение | Сельская Дума сельского поселения «Село Кольцово», Калужская область, Ферзиковский район, с. Кольцово |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Кольцово» |  |  |  |
| Цель Программы | Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Село Кольцово» |  |  |  |
| Задачи Программы | - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Кольцово». |  |  |  |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017 – 2026 годы |  |  |  |
| Ожидаемые результаты | - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям; - снижение процента износа инженерных коммуникаций; - обеспечение повышения качества оказываемых потребителям коммунальных услуг; - улучшение экологического и санитарного состояния территории сельского поселения «Село Кольцово». |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Год | Всего тыс. руб. | Из них |  |
|  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет |
|  | 2017 | 10.0 | 10.0 | 0,0 |
|  | 2018 | 10.0 | 10.0 | 0,0 |
|  | 2019 | 10.0 | 10.0 | 0,0 |
|  | 2020 | 60.0 | 60.0 | 0,0 |
|  | 2021 | 10.0 | 10.0 | 0,0 |
|  | 2022-2026 | 2870.0 | 2870.0 | 0,0 |
|  | Источник финансирования – бюджет сельского поселения «Село Кольцово», областной бюджет |  |  |  |

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Кольцово».

Территория сельского поселения «Село Кольцово» (далее – сельское поселение) входит в состав территории муниципального района «Ферзиковский район», занимает юго-восточное положение внутри территории Ферзиковского муниципального района Калужской области. Административный центр - село Кольцово, расположен в 10 км  от  районного центра Ферзиково. Расстояние до областного центра по автодорогам 50 км. Сельское поселение граничит с сельскими поселениями: «Село Ферзиково», «Деревня Бронцы» , «Деревня Зудна», «Деревня Ахлебинино», Деревня Хотисино», «Деревня Песочня». На территории поселения расположено одиннадцать населенных пунктов: с. Кольцово, д. Алферьево, д. Воронино, д. Караваинки, д. Кашурки, д. Михайловка, д. Новая Деревня, д. Поливаново, д. Пышково, д. Тимофеевка, д. Шахово.

Территория сельского поселения «Село Кольцово» -  418.8 км2 (по обмерным данным выполненным картометрическим способом и по данным Россстата РФ) площадь земель муниципального образования – 71,16 км2. На территории поселения протекают река Ока и ее притоки: река Альжанка, река Комола, река Сёмка, река Желевна, ручей Находино .

Территория населенных пунктов – наиболее интенсивно используемая часть территории сельского поселения «Село Кольцово». Именно на ней расположены практически все объемные объекты капитального строительства (здания и сооружения).

На территории сельского поселения «Село Кольцово» проживает (2016 г.) – 536 чел.

По степени освоенности и характеру использования территории сельское поселение является освоенным. Плотность населения в сельском поселении -  536: 71.16=7.5 чел/ км2. Данное обстоятельство указывает на то, что сложившаяся граница земель населенных пунктов (по существующей застройке) образована так, что присутствуют возможности для их дальнейшего развития (при постоянной или сокращающейся численности населения).

Электроснабжение. Сельское поселение имеет сложившуюся систему объектов электроснабжения. Общее состояние системы электроснабжения населенных пунктов характеризуется как удовлетворительное. По результатам замеров параметров сети установлено, что ее возможности используются не более чем на 20-30%. Таким образом, в населенных пунктах не наблюдается дефицита в электроснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей.

Электроснабжение сельского поселения «Село Кольцово» осуществляется от централизованных источников Филиала «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Поволжья». Используются воздушные линии 10 кВ, 0,4 кВ, которые состоят на балансе предприятия. Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Калужской области является ОАО «Калужская энергосбытовая компания».

Протяжённость  электросетей составляет:

- ВЛ-10 кВт – 2,43 км

- ВЛ-0,4 кВт – 16,334 км

На территории поселения действует 15 трансформаторных  подстанций общей мощностью  до 600 кВА. В настоящее время электроснабжение населенных пунктов осуществляется от региональной энергосистемы по ВЛЭП 35 кВ.

Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль над эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

Водоснабжение. Питьевой водой в сельском поселении «Село Кольцово» обеспечено все население. В с. Кольцово  функционирует система питьевого водоснабжения, которая обслуживается ГП «Калугаоблводоканал». Централизованным водоснабжением пользуется часть жителей поселения, остальное население забор воды производит из колонок, из колодцев и  из домашних скважин.

Общая протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 6.0 км.

Характеристика водозаборов поселения

| Водозаборы | Местоположение | Производительность, м3/час |
| --- | --- | --- |
| Скважина (3шт) | с. Кольцово | 9 |

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В целом ряде случаев высокая степень износа артезианских скважин, водопровода приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий.

Ликвидация последствий аварийных повреждений в условиях поселковой прокладки вызывает в ряде случаев затраты, превосходящие стоимость прокладки новых трубопроводов, а также к ухудшению качества питьевой воды. Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителям.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Водоотведение. Система водоотведения осуществляет сбор, транспортировку, очистку, обеззараживание сточных вод, поступающих от населения поселения. В настоящее время отвод сточных вод населенных пунктов осуществляется на очистные сооружения. Нормы водоотведения приняты по СНиП 2.04.03-85  и определены по норме 200 л/сут. на человека.

Одиночное протяжение уличной канализационной сети  на территории сельского поселения «Село Кольцово» составляет 1,6 км.

Характеристика очистных сооружений поселения

| Местоположение | Производительность, м3/сут | Технология очистки | Место сброса очищенных стоков |
| --- | --- | --- | --- |
| С. Кольцово | 100 | очистными сооружениями биологической очистки | р. Альжанка |

Теплоснабжение. Теплоэнергетическое хозяйство на территории  сельского поселения «Село Кольцово» включает в себя 2 котельных, работающих на газе. Год ввода в эксплуатацию котельных – 2004, 2005, установленная мощность котельных 0,3 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей 0,2 км. Основным видом топлива систем теплоснабжения сельского поселения «Село Кольцово»  является природный газ, в ряде населенных пунктов присутствует печное отопление.

Газоснабжение.

| Наименование показателя | Единица измерения | 2010 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность уличной газовой сети | км | 4.7 | 4.7 |
| Уровень газификации | % | 43 | 43 |
| Количество газифицированных домовладений | шт. | 150 | 150 |
| Количество газифицированных населенных пунктов | шт. | 1 | 1 |

ТБО. Полигон твердых бытовых отходов расположен за границей поселения. На полигон ТБО вывозятся отходы от жилых домов, общественных зданий, учреждений, предприятий торговли. Сбор и вывоз ТБО осуществляется МП МР «Ферзиковский район» «Служба единого заказчика» 1 раз в неделю.  На территории сельского поселения «Село Кольцово» установлены 28 контейнеров.

При возникновении несанкционированных свалок, администрация сельского поселения «Село Кольцово» ликвидирует их своими силами, а также привлекает население для участия в субботниках и экологических акциях.

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

2. Принципы формирования Программы

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Кольцово» базируется на следующих принципах:

– целеполагания – мероприятия и решения программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

– системности – рассмотрение Программы, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

– комплексности – формирование Программы в увязке с программами органов исполнительной власти субъекта, органов местного самоуправления района.

3. Цель и задачи Программы

Целью данной Программы является развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Деревня  Бронцы».

Также целями Программы на перспективный период до 2026 года являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению, газификации на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

- повышение инвестиционной привлекательности поселения.

Основными задачами Программы являются:

1. обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

- совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры;

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Кольцово».

- 4. Источники финансирования

Перечень мероприятий и объемы финансирования носят прогнозный характер и утверждаются решением Сельской Думы при утверждении бюджета муниципального образования -  сельского поселения «Село Кольцово» на очередной финансовый год и на плановый период.

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы применяться следующие источники финансирования.

|  | Областной бюджет, тыс. руб.* | Бюджет поселения, тыс. руб.* | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий объем финансирования по Программе по годам | 0,0 | 2970.0 | 2970.0 |
| 2017 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2018 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2019 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2020 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2021 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2022-2026 | 0,0 | 2870.0 | 2870.0 |

* - подлежит ежегодному уточнению

- Мероприятия Программы

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Источники финансирования |  | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации Программы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| 1. Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных сетей с.Кольцово | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения |  | 500,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500.0 |
| Ре 1.2 | Ремонт канализационных сетей с. Кольцово | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения |  | 550,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 550,0 |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводной сети в с. Кольцово | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения |  | 100,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 1.2 1.4 | Реконструкция водопроводной сети | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения |  | 1500,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1500,0 |
| 1.6 | Ремонт канализационных колодцев |  | Бюджет сельского поселения |  | 50,0 | 0 | 0 |  | 0 | 50,0 | 0 | 0 |
| 2. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внедрение энергосберегающего осветительного оборудования и систем автоматического оборудования освещения | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения |  | 50,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
| 2.2 | Информационное обеспечение энергосбережения и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения |  | 20,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.0 |
| 3. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения | 50,0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
| 4. Газификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации по газификации населенных пунктов д. Воронино | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения |  | 50,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50.0 |
| 5. ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ликвидация стихийных свалок | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения |  | 100 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| Всего по программе |  | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения |  | 2970 | 10.0 |  | 10.0 | 10.0 | 60.0 | 10.0 | 2870 |

- 6. Ожидаемые результаты реализации Программы

В ходе реализации мероприятий Программы предполагается достичь следующих результатов:

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям;

- снижение процента износа инженерных коммуникаций;

- обеспечение повышения качества оказываемых потребителям коммунальных услуг;

- улучшение экологического и санитарного состояния территории сельского поселения «Село Кольцово».

7. Контроль за реализацией  Программы

Администрация сельского поселения «Село Кольцово»  осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.